**Отчет**

**о проделанной работе по предписаниям об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ предписания** | **Вид нарушения** | **Проделанная работа** |
| **1793/2** | Ограждение на кровли здания МБДОУ № 8 по адресу: г. Красноярск ул. Ладо Кецховели, д. 60 «Б» не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно нарушена целостность конструкции ограждений | Выполнены работы по обследованию технического состояния конструктивных элементов здания и систем инженерного обеспечения, разработана проектная и рабочая документация на «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ №8». |
| **1793/2** | Из 9 помещений групповых ячеек и спортивного зала отсутствуют эвакуационные выходы | Направлены заявки на вызов специалиста МКУ ЦОБФУОО для составления локального сметного расчета на оборудование эвакуационными выходами десяти помещений групповых ячеек и помещения спортивного зала МБДОУ. |
| **1794/2** | Допущено перекрытие проезда для пожарной техники, а именно: на огражденной территории МБДОУ № 8, расположенного по адресу: г. Красноярск. ул. Ладо Кецховели. 60 «Б» установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот | Разработан локальный сметный расчет на ремонт ограждения территории ДОУ с устройством ворот с автоматическим открыванием.ДОУ включено в реестр дополнительных потребностей о выделении ассигнований на ремонт ограждения устройством ворот с автоматическим открыванием в 2024 году. |